## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОКРУЖНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## «БАЛТИЙСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

# РЕШЕНИЕ

29 января 2019 года	            №04                          г. Балтийск

Об утверждении Положения о содержании фасадов объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области

Руководствуясь требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации и Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", с учетом рекомендаций Правительства Калининградской области, изложенных в Постановлении Правительства Калининградской области от 22 июня 2006 г. N448 "О содержании фасадов объектов капитального строительства на территории Калининградской области", руководствуясь Уставом муниципального образования "Балтийский городской округ", рассмотрев предложение Администрации Балтийского городского округа, окружной Совет депутатов муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области,

|  | РЕШИЛ: |  |
| --- | --- | --- |

- Утвердить Положение о содержании фасадов объектов капитального строительства на территории муниципального образования «Балтийский городской округ» Калининградской области.

2.	Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

3.	Опубликовать данное решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования «Балтийский городской округ».

Глава Балтийского городского округа                                                Н.В. Плюгин

Приложение

к решению

окружного Совета депутатов

муниципального образования

«Балтийский городской округ» Калининградской области

от 29 января 2019 №04

ПОЛОЖЕНИЕ

о содержании фасадов объектов капитального строительства

на территории муниципального образования

"Балтийский городской округ" Калининградской области

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Градостроительным и Жилищным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", действующими требованиями нормативных документов, определяет правила по эксплуатации, ремонту, обеспечению сохранности, содержанию фасадов объектов капитального строительства на территории муниципального образования "Балтийский городской округ" Калининградской области и является обязательным для исполнения.

2. Настоящее Положение устанавливает требования к порядку содержания и ремонту фасадов объектов капитального строительства с целью:

- обеспечения сохранности фасадов объектов капитального строительства всех форм собственности;

- обеспечения соответствия фасадов объектов капитального строительства архитектурному облику площади, квартала, улицы городских и сельских поселений;

- обеспечения выполнения установленных нормативов по содержанию и ремонту фасадов собственниками или их уполномоченными, а также арендаторами, пользователями объектов капитального строительства или специализированными организациями по обслуживанию этих объектов;

- своевременного внесения соответствующих изменений в техническую документацию долговременного хранения, в том числе в паспорт фасада объекта капитального строительства (далее - Паспорт).

3. Собственники или их уполномоченные, а также арендаторы и пользователи объектов капитального строительства обязаны:

- бережно относиться к фасадам объектов капитального строительства;

- выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования;

- своевременно производить соответствующие ремонтные работы;

- иметь Паспорт согласно приложению №1 к настоящему положению.

4. Собственники или их уполномоченные, а также арендаторы, пользователи объектов капитального строительства, специализированные организации по обслуживанию объектов капитального строительства должны своевременно вносить в Паспорт изменения, возникающие в результате проведенных ремонтных работ (реконструкции, переустройства, модернизации и т.д.), влекущих за собой изменение фасада объекта капитального строительства.

Собственники и юридические лица, имеющие объекты капитального строительства на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, осуществляют обязательства по проведению ремонтных работ фасадов объектов капитального строительства за счет собственных или привлеченных средств.

В случае, если в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении юридических или физических лиц находятся отдельные нежилые помещения в нежилых или жилых зданиях, то такие лица осуществляют обязательства по долевому участию в ремонте фасадов этих зданий пропорционально занимаемым площадям.

Арендаторы объектов капитального строительства осуществляют обязательства по ремонту и реставрации фасадов в соответствии с условиями договора аренды.

5. Условия ремонта, переустройства, реконструкции, модернизации (далее - ремонт) фасадов объектов капитального строительства:

- выдача Паспорта, внесение в него изменений осуществляются на основании согласования с администрацией муниципального образования "Балтийский городской округ";

- переустройство, ведущее к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций объектов капитального строительства, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускается;

- ремонт фасадов объектов капитального строительства допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

6. Техническая эксплуатация фасадов объектов капитального строительства включает в себя техническое обслуживание и ремонт фасадов объектов капитального строительства с проведением осмотров.

## СОСТАВ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПАСПОРТА ФАСАДА

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

7. Паспорт фасада на существующие объекты капитального строительства разрабатывается и выдается по заданию администрации муниципального образования "Балтийский городской округ" на основании заявления собственника или его уполномоченного, а также арендатора, пользователя объекта капитального строительства за счет заявителя.

8. На объекты нового капитального строительства Паспорт должен разрабатываться застройщиками (заказчиками) в составе проектной документации.

9. В состав Паспорта входят технические документы длительного хранения:

- акт приемки фасада объекта капитального строительства после ремонта, реконструкции;

- акт результатов осмотра фасада объекта капитального строительства;

- графические материалы;

- колерный лист (расколеровка фасада);

- фотографии фактического состояния фасада.

10. Паспорт составляется в 2 экземплярах, один из которых хранится в администрации муниципального образования или в организации, уполномоченной администрацией муниципального образования "Балтийский городской округ" Калининградской области.

## ПОРЯДОК СОДЕРЖАНИЯ ФАСАДОВ ОБЪЕКТОВ

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

11. Собственники или их уполномоченные лица, а также арендаторы и пользователи объектов капитального строительства обязаны:

- бережно относиться к фасадам объектов капитального строительства;

- выполнять предусмотренные законодательством санитарно-гигиенические, архитектурно-градостроительные, противопожарные и эксплуатационные требования;

- своевременно производить соответствующие ремонтные работы;

- иметь Паспорт фасада здания, выданный в соответствии с Постановлением Правительства Калининградской области от 22.06.2006 N 448 "О содержании фасада объектов капитального строительства на территории Калининградской области".

12. Текущий и капитальный ремонт, окраска фасадов зданий и сооружений производятся в зависимости от их технического состояния собственниками зданий и сооружений либо по соглашению с собственником иными лицами.

13. Ремонт, переустройство, реконструкцию, модернизацию фасадов объектов капитального строительства допускается производить после получения соответствующих разрешений в установленном порядке.

Переустройство, ведущее к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций объектов капитального строительства, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускается.

14. Фасады зданий должны содержаться в чистоте и исправном состоянии. Окраску фасадов зданий следует производить согласно "колерному листу", согласованному с администрацией муниципального образования и входящему в Паспорт фасада, в котором даются указания о применении материала и способа отделки, цвета фасада и архитектурных деталей.

Все водоотводящие устройства наружных стен должны иметь необходимые уклоны от стен и обеспечивать беспрепятственный отвод атмосферных вод от дома.

15. На наружном фасаде каждого здания его собственником либо организацией, обслуживающей жилой дом, устанавливается домовой номерной знак с указанием номера дома и названия улицы. На зданиях, выходящих на две или три улицы, номерные знаки устанавливаются со стороны каждой улицы.

16. Техническая эксплуатация фасадов объектов капитального строительства включает в себя техническое обслуживание и ремонт фасадов объекта капитального строительства с проведением осмотров.

17. Техническое обслуживание фасадов объектов капитального строительства включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии всех элементов фасада и контролю за состоянием фасадов, поддержанию его в надлежащем виде.

18. Администрация муниципального образования или организация, уполномоченная администрацией муниципального образования "Балтийский городской округ" Калининградской области, организует контроль за техническим состоянием фасадов объектов капитального строительства путем проведения плановых и внеплановых осмотров.

19. Текущий ремонт фасадов включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей элементов и частей фасада объектов капитального строительства, для поддержки эксплуатационных показателей.

20. Целью осмотров фасадов объектов капитального строительства является установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению.

В ходе осмотра следует проинструктировать собственников, арендаторов и пользователей о порядке содержания фасадов объектов капитального строительства.

21. Плановые осмотры следует проводить:

1) общие, в ходе которых проводится осмотр объекта капитального строительства в целом;

2) частичные осмотры, которые предусматривают осмотр отдельных элементов и частей фасадов.

Рекомендуемая периодичность плановых и частичных осмотров элементов и частей фасадов объектов капитального строительства проводится в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе ВСН 58-88(р) "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального, социально-культурного назначения", ВСН 61-89(р) "Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов"; Постановления Госстроя России от 27.09.2003 N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда", настоящего Положения и других.

После ливней, ураганных ветров, обильных снегопадов, наводнений и других явлений стихийного характера, вызывающих повреждения фасадов или их отдельных элементов и частей, должны проводиться внеочередные осмотры.

22. Организация проведения осмотров и обследований фасада объекта капитального строительства осуществляется следующим образом:

1) общие плановые осмотры объектов капитального строительства, а также внеочередные осмотры проводятся специализированными организациями по обслуживанию объектов капитального строительства или собственником, арендатором, пользователем таких объектов, в том числе комиссионно; при осмотрах в комиссию следует дополнительно включать представителей администрации Балтийского городского округа или организации, уполномоченной администрацией Балтийского городского округа;

2) плановые осмотры объектов капитального строительства проводятся не реже одного раза в пять лет и не чаще одного раза в три года;

3) частичные плановые осмотры элементов и частей фасадов объектов капитального строительства проводятся собственниками, арендаторами, пользователями или специализированными организациями по обслуживанию таких объектов.

23. Обнаруженные во время осмотров дефекты должны быть устранены собственником, арендатором, пользователем или специализированными организациями по обслуживанию объектов капитального строительства в срок не более 90 дней со дня составления акта осмотра.

24. Результаты осмотров должны направляться в Администрацию Балтийского городского округа и отражаться в Паспорте, который содержит:

1) выявленные в процессе осмотров неисправности и повреждения, а также техническое состояние элементов и частей фасада;

2) результаты обследований состояний фасада объекта капитального строительства, оформляемые актами, в которых отражаются результаты осмотров фасадов объектов капитального строительства.

Акт результатов осмотра фасада объекта капитального строительства входит в состав Паспорта.

25. Собственники или их уполномоченные, а также арендаторы и пользователи, специализированные организации по обслуживанию объектов капитального строительства на основании актов осмотров и обследования должны в установленный срок:

- составить перечень мероприятий и установить объемы работ, необходимых для устранения выявленных дефектов, повреждений;

- согласовать в установленном порядке проектно-сметную документацию на проведение необходимых работ, связанных с восстановлением, реконструкцией, ремонтом фасада объекта капитального строительства;

- получить в установленном порядке разрешение на проведение работ, связанных с восстановлением, реконструкцией, ремонтом фасада объекта капитального строительства;

- по завершении указанных работ обеспечить внесение в установленном порядке изменений в Паспорт.

Устранение выявленных дефектов проводится по согласованной в установленном порядке проектно-сметной документации за счет собственников или их уполномоченных, а также арендаторов, пользователей и может осуществляться специализированными организациями по обслуживанию объектов капитального строительства.

Устранение неисправностей должно производиться собственниками или их уполномоченными, а также арендаторами, пользователями за свой счет.

Нарушение установленных правил содержания фасадов объектов капитального строительства влечет ответственность, предусмотренную законодательством Калининградской области.

26. В случае невыполнения собственниками или их уполномоченными, а также арендаторами, пользователями технического обслуживания и ремонта фасадов объектов капитального строительства администрация муниципального образования "Балтийский городской округ" Калининградской области или уполномоченная организация, осуществляющая контроль за техническим состоянием фасадов объектов капитального строительства, направляет предупреждение о том, что самостоятельно обеспечит выполнение необходимых работ в сроки, определенные в предупреждении.

В случае невыполнения собственниками или их уполномоченными, а также арендаторами, пользователями предупреждения администрация муниципального образования "Балтийский городской округ" Калининградской области через специально уполномоченные организации вправе осуществить необходимые работы с возмещением произведенных затрат в установленном законом порядке.

27. Фасад объекта капитального строительства следует очищать и промывать в сроки, установленные в зависимости от материала, состояния поверхностей зданий (степень загрязнения, наличие выколов, разрушение покрытия) и условий эксплуатации.

28. Работы по ремонту фасадов объектов капитального строительства выполняются, как правило, специализированными организациями.

Местные разрушения облицовки, штукатурки, фактурного и окрасочного слоев, трещины в штукатурке, выкрашивание раствора из швов облицовки, кирпичной и мелкоблочной кладки, разрушение водосточных труб, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и т.д. должны устраняться по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития. Разрушение и повреждение отделочного слоя, ослабление крепления выступающих из плоскости стен архитектурных деталей (карнизов, балконов, поясов, кронштейнов, розеток, тяг и др.) следует устранять при капитальном ремонте по проекту, согласованному в установленном порядке.

Фасады объектов капитального строительства после проведения капитального ремонта принимаются в соответствии с актом приемки фасада, входящим в состав Паспорта.

29. Запрещается:

- изменять архитектуру здания (упразднять, производить замену одних другими архитектурными деталями или устраивать новые архитектурные детали, пробивать и заделывать проемы, изменять формы окон и рисунок переплетов) без разрешения администрации муниципального образования;

- устанавливать на фасадах, а также на крышах рекламу, плакаты и другие оформления без специального проекта, согласованного с администрацией муниципального образования;

- производить какие-либо изменения балконов, лоджий, развешивать ковры, одежду, белье на балконах и окнах наружных фасадов зданий, выходящих на улицу, а также загромождать их разными предметами домашнего обихода;

- наносить надписи, несанкционированно размещать рекламную и иную информацию на фасадах зданий и сооружений;

- увлажнение стен атмосферной, технологической, бытовой влагой; для предупреждения высолов, шелушений, пятен и т.д. покрытие фасада паронепроницаемым материалом;

- в стенах крупнопанельных и крупноблочных объектов капитального строительства расширять и пробивать проемы без полученных в установленном порядке разрешений;

- самовольная установка козырьков, эркеров, балконов, лоджий и застройка межбалконного пространства;

- использование балконов, эркеров и лоджий не по назначению, размещение на них громоздких и тяжелых вещей, их захламление и загрязнение.

Приложение №1

к Положению о содержании фасадов

объектов капитального строительства

на территории муниципального образования

"Балтийский городской округ"

Калининградской области

Калининградская область

Муниципальное образование "Балтийский городской округ"

Населенный пункт ________________________________

ПАСПОРТ ФАСАДА

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

______________________________________________________________________

(местоположение объекта капитального строительства)

тип объекта __________________________________________________________

(гражданское, промышленное, иное сооружение)

Паспорт составлен по состоянию на "______" __________________ ____ г.

(указывается дата обследования объекта)

Содержание:

1. Сведения о принадлежности объекта капитального строительства

2. Архитектурно-планировочные и эксплуатационные показатели фасада

объекта капитального строительства

3. Техническое состояние фасада объекта капитального строительства

4. Результаты осмотра объекта капитального строительства

5. Акт приемки фасада объекта капитального строительства после ремонта

6. Акт результатов осмотра фасада объекта капитального строительства

7. Графические материалы: чертеж М

8. Колерный лист (расколеровка фасада)

9. Фотографии фактического состояния фасада

1. СВЕДЕНИЯ О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Дата записи | Субъект права: для граждан - фамилия, имя, отчество, паспорт; для юридических лиц - по Уставу | Документы, подтверждающие право собственности, аренды, пользования | Местонахождение собственника, арендатора, пользователя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Собственник |  |  |
|  | При наличии: |  |  |
|  | арендаторы |  |  |
|  | пользователи |  |  |

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАСАДА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Год постройки ________________________ год

Переоборудовано в ___________________ году

Надстроено в ________________________ году

Год последнего капитального ремонта _____________

Число этажей __________________________

Кроме того, имеется: подвал, цокольный этаж, мансарда, мезонин,

встроенно-пристроенные помещения (ненужное зачеркнуть)

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ФАСАДА

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| N | Наименование конструктивных элементов фасада | Описание элементов и частей (материал, отделка и прочее) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Цокольная часть |  |
| 2 | Стены |  |
| 3 | Крыша |  |
| 4 | Крыльца |  |
| 5 | Лестницы |  |
| 6 | Балконы, лоджии и др. |  |
| 7 | Декоративные элементы (решетки, лепнина, парапеты, вытяжки и др.) |  |
| 8 | Проемы | окна |  |
|  |  | двери |  |

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА ФАСАДА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| N | Наименование конструктивных элементов фасада | Дата проведения осмотра | Соответствие утвержденному фасаду | Необходимые мероприятия по устранению выявленных нарушений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цокольная часть |  |  |  |
| 2 | Стены |  |  |  |
| 3 | Крыша |  |  |  |
| 4 | Крыльца |  |  |  |
| 5 | Лестницы |  |  |  |
| 6 | Балконы, лоджии и др. |  |  |  |
| 7 | Декоративные элементы (решетки, лепнина, парапеты, вытяжки и др.) |  |  |  |
| 8 | Проемы окна |  |  |  |
|  | двери |  |  |  |

Паспорт выдан "__" ____________ _______ г.

# Руководитель органа выдавшего паспорт ____________________________

АКТ

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСМОТРА ФАСАДА ОБЪЕКТА

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Калининградская область

Муниципальное образование "Балтийский городской округ"

Населенный пункт _______________________________________________

Адрес объекта: N ___________ по улице __________________________

| Дата и вид осмотра | Члены комиссии | Выявленная неисправность или повреждения | Количество в единицах измерения | Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения | Сроки выполнения | Примечание (фактическое выполнение исполнитель др. условия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Комиссия в составе:

председателя - ответственного

руководителя (представитель органа местного самоуправления)

членов комиссии:

1.                 2.              3.

представителей специализированных организаций:

1.                 2.              3.

и т.д.

произвела   проверку  вышеуказанного  объекта  и  подтверждает  наличие

выявленных  нарушений  по  эксплуатации  и  ненадлежащему содержанию фасада

объекта капитального строительства.

Председатель комиссии: (подпись)

Члены: (подпись)

"___" ____________ 20__ г.

АКТ

ПРИЕМКИ ФАСАДА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПОСЛЕ РЕМОНТА

"___" __________________ 20____ г.

Калининградская область

Муниципальное образование ___________________________________________

Населенный пункт ___________________________________________________

наименование и адрес объекта капитального строительства

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Авторского надзора ___________________________________________________

главный архитектор проекта, главный инженер проекта

Технического надзора заказчика ________________________________________

Подрядной организации (исполнителя работ) _____________________________

РАССМОТРЕЛИ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ:

- Проектная документация _____________________________________________

- Акты  об  освидетельствовании скрытых работ, акты о промежуточной

приемке     отдельных ответственных конструкций __________________________

- Документы о качестве ________________________________________________

сертификаты, технические паспорта или другие документы,

удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей,

примененных при производстве строительно-монтажных работ

и производстве отделочных работ по фасаду здания.

- Цветовое решение фасадов, согласованное главным архитектором

населенного пункта;

колерный лист ______________________________________________________

- Журнал авторского надзора __________________________________________

- Другие документы __________________________________________________

перечисление

ПРОИЗВЕЛИ ПРИЕМКУ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО РЕМОНТУ ФАСАДА, УСТАНОВИЛИ СЛЕДУЮЩЕЕ:

- Ремонтные работы выполнены ________________________________________

____что соответствует___ ____(не соответствует)______ рабочим чертежам.

ненужное зачеркнуть

Использованные стеновые материалы соответствуют (не соответствуют)

требованиям стандартов по размерам и показателям внешнего вида

_____________________________________________________________________

ненужное зачеркнуть

- Крыша ____________________________________________________________

тип, покрытие, цвет

что соответствует (не соответствует) проектной документации

ненужное  зачеркнуть

- Оконные заполнения _________________________________________________

тип, цвет

______________________________________________________________________,

что соответствует (не соответствует) проектной документации_______________

ненужное зачеркнуть

- При отделке наружных стен применены ________________________________

____________________________________________________________________

использованные отделочные материалы, цветовое решение

__________________________________________________________________, что     соответствует   (не   соответствует)    согласованному   администрацией

проектному решению.

______________________________________________________________________

ненужное зачеркнуть

- Качество  фасадных поверхностей здания выполнено согласно требованиям

стандартов  и  в  соответствии   с   проектной   документацией,  а  именно:

______________________________________________________________________

Качество  фасадных  поверхностей  здания  не  соответствует требованиям

стандартов  и (или)  выполнено  с  отклонением  от  проектной  документации

в части:

______________________________________________________________________

- Цвет лицевых поверхностей отделочных материалов соответствует

(не соответствует) образцам - эталонам.

______________________________________________________________________

ненужное зачеркнуть

На основе осмотра предъявленного к приемке в эксплуатацию объекта в

натуре и ознакомления с соответствующей документацией пришли к выводу:

Фасад здания соответствует (не соответствует) согласованному

архитектурному проекту, _______________________________________________

ненужное зачеркнуть

рабочей проектной документации, требованиям действующих стандартов,

норм и правил

- рекомендуется к приемке в эксплуатацию Государственной приемочной

комиссией

- рекомендуется к приемке в эксплуатацию после устранения следующих

замечаний:

___________________________________________________________________

ненужное зачеркнуть

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

Технадзора заказчика _________________________________________________

Генподрядной организации ____________________________________________

Авторского надзора ___________________________________________________

главный архитектор проекта, главный инженер проекта

Акт  приемки фасада здания является обязательным документом, по приемке

объекта  в  эксплуатацию  после  проведения  капитального ремонта объекта и

прилагается к Паспорту фасада объекта капитального строительства.